## Sheet1
物品名称 | 单位 | 规格 | 单价(元)
盒装带滤芯吸嘴 | 盒 | 10ul（加长），96个/盒
盒装带滤芯吸嘴 | 盒 | 1250ul，96个/盒
核酸清除剂 | 瓶 | ≥500 mL/瓶
新型冠状病毒抗原检测试剂 | 袋 | 1人份/袋。样本类型：鼻拭子
新型冠状病毒抗原检测试剂 | 盒 | 40人份/盒。样本类型：鼻拭子
样本释放剂 | 份 | 1人份。样本类型：拭子类样本（咽/鼻/眼结膜）
盒装带滤芯吸嘴 | 盒 | 10ul，96个/盒
盒装带滤芯吸嘴 | 盒 | 200ul，96个/盒
盒装带滤芯吸嘴 | 盒 | 100ul，96个/盒
8连管（含盖） | 盒 | 125排/盒
微量离心管（EP管） | 盒 | 1.5ml
微量离心管（EP管） | 盒 | 2.0ml
核酸提取试剂 | 盒 | 8人份/盒
核酸提取试剂 | 盒 | 24人份/盒
核酸提取试剂 | 人份 | 48人份/盒、96人份/盒。
核酸提取试剂 | 盒 | 96人份/盒
核酸提取试剂 | 盒 | 48人份/盒
核酸提取试剂 | 人份 | 48人份/盒、96人份/盒。处理样本体积：50-200ul
新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 人份 | 50人份/盒、200人份/盒。
新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 人份 | 100人份/盒
新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 人份 | 50 人份/盒、96人份/盒
新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 人份 | 48人份/盒、96人份/盒
新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒 | 人份 | 试剂盒内所提供试剂量≥48次检测需求。最低检出限：不高于200 copies /mL
新型冠病毒核酸检测质控品 | 盒 | 0.5ml/支
新型冠病毒核酸检测质控品 | 盒 | 装量不得小于1ml/支
新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒 | 人份 | 测定速度：10分钟。样本量：20µL
新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒 | 人份 | 检测速度：≤15 分钟。样本量：检测 IgM、IgG 所需总样本量≤20 微升
硝酸甘油片 | 瓶 | 0.5mg×100片
健胃消食片 | 盒 | 0.8g×32片
肠炎宁片 | 盒 | 0.42g×36片
速效救心丸 | 盒 | 40mg×60丸×3瓶
盐酸肾上腺素注射液 | 盒 | 1ml：1mg×10支
卡托普利片 | 瓶 | 25mg×100片
血压计-听诊器保健盒 | 套 | 由血压计和听诊器两部分组成
红外额温计 | 个 | 测量距离：0cm-5cm。液晶屏显示。
玻璃体温计 | 个 | 具有测温留点结构，感温液为汞。
手动轮椅车 | 辆 | 车轮着地性：出提升车轮外的所有车轮必须平稳着地；静态稳定性；纵向前倾：≥10°，纵向后倾：≥10°，侧倾≥15°；驻坡性能：≥8°；滑行偏移量：≤350mm；最小回转半径：≤850mm；最小转向宽度≤1500mm；使用标准编号：GB/T13800-2009。轮椅应可折叠，无座便孔，喷涂车架，充气轮胎。
担架 | 个 | 可折叠。铝合金。用于运送转移患者。
一次性使用无菌注射器带针 | 个 | 5ml×0.6mm
纱布绷带 | 袋 | 产品尺寸：8cm×600cm×2卷
医用纱布块 | 袋 | 灭菌型 7.5cm×7.5cm-8p
创口贴 | 盒 | 弹力布，70mm×20mm。包装数量：20片
医用棉签 | 袋 | 10cm×50支木棒型，无菌
压敏胶带 | 盒 | 2.5cm×400cm 棉布型
红外额温计 | 台 | 采用红外感温方法测量额头热辐射显示人体体温。测量距离：3-10厘米
PH广泛试纸 | 盒 | 测定1-14之间的PH值
生物安全运输箱 | 个 | 22L
生物安全运输箱 | 个 | 33L
碘伏消毒液 | 瓶 | 100ml/瓶
酒精湿巾 | 包 | 10片装
酒精湿巾 | 盒 | 50片/盒
紫外线移动灯车 | 台 | 双管石英灯，带定时
紫外线消毒灯管 | 个 | 石英玻璃管材
紫外线消毒灯架 | 个 | 与30W紫外线灯管配套
含氯消毒剂浓度试纸 | 盒 | 用于含有效氯消毒剂有效成分浓度的检测
止血带 | 个 | 长35cm×宽2cm
医用供氧器 | 套 | 10升
一次性使用采样器 | 支 | 口咽拭子
一次性使用病毒采样管 | 个 | 保存液为灭活型 3mL
一次性使用病毒采样管 | 个 | 保存液 3mL(1-5人份)
一次性使用病毒采样管 | 个 | 保存液 6ml（5-10人份）
一次性使用病毒采样管 | 个 | 保存液 12mL(10-20人份)
藿香正气滴丸 | 盒 | 2.6g×9袋
藿香正气水 | 盒 | 10ml×10支
双黄连口服液 | 盒 | 10ml×10支
藿香正气软胶囊 | 盒 | 0.45g×36粒
连花清瘟颗粒 | 盒 | 6g×10袋
连花清瘟片 | 盒 | 0.35g×36片
连花清瘟胶囊 | 盒 | 0.35g×36粒
藿香正气合剂 | 盒 | 10ml×12支
一次性使用医用橡胶检查手套 | 副 | 材质：丁腈。M L
隔离衣 | 件 | 直筒褂式或反穿式
隔离衣 | 件 | 连身式或连体式
半自动体外除颤器 | 台 | 整机重量（含电池）≤3kg
医用隔离鞋套 | 双 | 40cm×16cm，允许误差±5%
医用外科口罩 | 支 | 耳挂平面型17.5cm×9.5cm（独立装）
医用外科口罩 | 包 | 耳挂平面型17.5cm×9.5cm（10只装）
医用外科口罩 | 支 | 系带平面型（独立装）
一次性医用检查手套 | 副 | 光面无粉 S M L（2只装）
医用隔离眼罩 | 个 | 大号 中号
心电图机 | 台 | 12导联同步采集、显示、打印
医用帽 | 个 | 双筋医用帽；条帽型或圆帽型
医用隔离鞋套 | 双 | 40cm×38cm，间隔10mm，尺寸允差为±5%
医用一次性防护服 | 件 | 连身式
医用防护面罩 | 个 | 大号、中号
医用防护口罩 | 支 | 折叠型耳挂式
医用防护口罩 | 支 | 折叠头戴式
医用外科手套 | 副 | 7号、7.5号、8号、8.5号
84消毒液 | 瓶 | 500g
84消毒液 | 桶 | 5L
75%酒精消毒液 | 瓶 | 500ml
75%酒精消毒液 | 桶 | 2500ml
免洗消毒凝胶 | 瓶 | 500ml
消毒片 | 瓶 | 100片装
有创呼吸机 | 台 | 潮气量：20ml-1400ml
无创呼吸机 | 台 | 立式结构4英寸大显示屏幕
空气消毒机 | 台 | 移动式。消毒空间:100m³

## Sheet2
一次性使用采样器 | 支 | 1 | 口咽拭子
一次性使用病毒采样管 | 个 | 1 | 保存液为灭活型 3mL
一次性使用病毒采样管 | 个 | 1 | 保存液 3mL(1-5人份)
一次性使用病毒采样管 | 个 | 1 | 保存液 6ml（5-10人份）
一次性使用病毒采样管 | 个 | 1 | 保存液 12mL(10-20人份)
藿香正气滴丸 | 盒 | 1 | 2.6g×9袋
藿香正气水 | 盒 | 1 | 10ml×10支
双黄连口服液 | 盒 | 1 | 10ml×10支
藿香正气软胶囊 | 盒 | 1 | 0.45g×36粒
连花清瘟颗粒 | 盒 | 1 | 6g×10袋
连花清瘟片 | 盒 | 1 | 0.35g×36片
连花清瘟胶囊 | 盒 | 1 | 0.35g×36粒
藿香正气合剂 | 盒 | 1 | 10ml×12支
一次性使用医用橡胶检查手套 | 副 | 1 | 材质：丁腈。M L
隔离衣 | 件 | 1 | L XL XXL XXXL或170、175、180、185。直筒褂式或反穿式
隔离衣 | 件 | 1 | L XL XXL XXXL或170、175、180、185。连身式或连体式
半自动体外除颤器 | 台 | 1 | 整机重量（含电池）≤3kg
医用隔离鞋套 | 双 | 1 | 40cm×16cm，允许误差±5%
医用外科口罩 | 支 | 1 | 耳挂平面型17.5cm×9.5cm（独立装）
医用外科口罩 | 包 | 1 | 耳挂平面型17.5cm×9.5cm（10只装）
医用外科口罩 | 支 | 1 | 系带平面型（独立装）
一次性医用检查手套 | 副 | 1 | 光面无粉 S M L（2只装）
医用隔离眼罩 | 个 | 1 | 大号 中号
心电图机 | 台 | 1 | 12导联同步采集、显示、打印
医用帽 | 个 | 1 | 双筋医用帽；无纺布；条帽型或圆帽型
医用隔离鞋套 | 双 | 1 | 40cm×38cm，间隔10mm，尺寸允差为±5%
医用一次性防护服 | 件 | 1 | 连身式，无菌型，170、175、180、185或L、XL、XXL、XXXL
医用防护面罩 | 个 | 1 | 大号、中号
医用防护口罩 | 支 | 1 | 折叠型耳挂式
医用防护口罩 | 支 | 1 | 折叠头戴式
医用外科手套 | 副 | 1 | 7号、7.5号、8号、8.5号
84消毒液 | 瓶 | 1 | 500g
84消毒液 | 桶 | 1 | 5L
75%酒精消毒液 | 瓶 | 1 | 500ml
75%酒精消毒液 | 桶 | 1 | 2500ml
免洗消毒凝胶 | 瓶 | 1 | 500ml
消毒片 | 瓶 | 1 | 100片装
有创呼吸机 | 台 | 1 | 潮气量：20ml-1400ml
无创呼吸机 | 台 | 1 | 立式结构4英寸大显示屏幕
空气消毒机 | 台 | 1 | 移动式。消毒空间:100m³